## Slide 1: Отчёт о проведённых работах в ЖК Воробьев дом
Ноябрь 2021 года

## Slide 2
Уважаемые жильцы и собственники помещений!
Мы подготовили для вас краткий отчет о выполненных УК Воробьев дом работах в ЖК Воробьев дом за ноябрь 2021 года.
Ваши пожелания и предложения по обслуживанию ЖК просим направлять: на почту info@uk-vorobievdom.ru, по телефону + 7 (495) 940-55-55 или через мобильное приложение «Домиленд».
С заботой о вас,
УК Воробьев дом

## Slide 3
Восстановили зеркала (где и сколько шт.)
Текущий ремонт

## Slide 4
Заменили фильтры в вентиляционных системах
Текущий ремонт

## Slide 5
Восстановили панели
Текущий ремонт

## Slide 6
Отремонтировали доводчик в тамбуре (подъезд № 3)
Текущий ремонт

## Slide 7: Вывоз мусора
 | 2021 | в т. ч. ноябрь 2021
Бытовой мусор | 665,7 м3 | 79,2 м3
в т.ч. РСО | 25,3 м3 | 0 м3
Строительный мусор | 515,2 м3 | 40 м3
Всего | 1206,2 м3 | 119,2 м3
Утилизация элементов питания | 0 | 0
Организовали ежедневный сбор и вывоз хозяйственно-бытовых отходов. Ведём раздельный сбор мусора. Строительный мусор вывозится по отдельным заявкам.

## Slide 8
Провели уборку технических шкафов подключения тепла
Выполнили чистку светильников внутреннего освещения на высоте до и свыше 2,5 м
Провели проверку наличия и надежности заземления корпуса электродвигателей
Выполнили чистку наружной поверхности теплообменников ОТП и ГВС
Заменили лампы освещения – 32 шт.
Выполнили очистку от пыли компьютеров и узлов системы видеонаблюдения, протерли внутренние и внешние видеокамеры от пыли
Инженерно-техническое обеспечение

## Slide 9
Тип заявки | 2021 | в т.ч. ноябрь 2021
Пропуск | 1650 | 175
Диспетчерская служба (в т. ч. аварийные заявки) | 480 | 38
Всего | 2130 | 213
За ноябрь 2021 года выполнили 185 заявок через систему «Домиленд»
Работа с заявками

## Slide 10: Аварийные заявки
Дата и время | Помещение | Содержание заявки | Принятые меры | Выполнение заявки
09.11.2021 16:32 | нп. 176 | Плохо работают отопительные приборы, холодно в квартире. | Конвекторы теплые. Перевели окна на зимний режим. | 10.11.2021 15:39
10.11.2021 21:21 | нп. 113 | Течь в техническом шкафу. | Перекрыли стояк ГВС в квартире. Произвели ремонт. | 12.11.2021 15:43
15.11.21 13:59 | нп. 197 | Вышел из строя контактор на группу освещения в квартирном щиту электропитания. | Жильцы обратились к своему электрику. | 15.11.2021 13:59
18.11.2021 12:09 | кв. 95 | В санузле плохой запах. | Перезапустили систему вентиляции. | 18.11.2021 12:53
19.11.2021 11:32 | кв. 65 | Не работает домофония. Квартира оборудована системой "Умный дом". | Предложили обратиться в организация, проводившую монтаж и установку оборудования. | 19.11.2021 12:10
20.11.2021 17:02 | кв. 101 | Нет электропитания. | Включили УЗО | 19. 20.11.2021 17:02

## Slide 11: Услуги консьержей
График работы: ежедневно 9:00-21:00 |  | 
 | 2021 год | в т.ч. ноябрь 2021 года
Всего выполнено заявок (сопровождение гостей, прием заказов и т.д.) | 17 661 | 1 956
За истекший период консьержи стремились создать комфортные условия для жильцов ЖК Воробьев дом: оказывали помощь в принятии заказов, корреспонденции и сопровождали гостей.

## Slide 12: Уборка здания и территории
Вид уборки | Место уборки
Протерли хром. поручней по периметру дома с применением спец. средств | подъезды №№ 1, 2 и 3
Выполнили сухую протирку декоративного стеллажа и панно за стойкой ресепшн | подъезды №№ 1 и 3 (вестибюли)
Провели сухую протирку элементов натурального камня на высоте выше 2 м. | подъезды №№ 1, 2 и 3 (лифтовой холл)
Осуществили покраску спуска в паркинге | паркинг
Выполнили слив воды в системе ГВС на этажах №12, 14 и 16 | подъезд № 2
Провели мытье и просушку ковров после протечки | подъезд № 1
Устранили засор в помещении № 147 | подъезд № 3
В ноябре выполнили следующие работы (кроме ежедневных работ):

## Slide 13: Мероприятия в связи с пандемией COVID-19
Ведем работы по обработке поверхностей дезинфицирующими средствами: 2 раза в день.
В рамках регулярной уборки используем дезинфицирующее средство.
Ежедневно проводим осмотр сотрудников и измеряем температуру тела. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты (маски и перчатки).

## Slide 14
Ноябрь 2021 года | 
Остаток средств на начало периода | 17 278 167 руб.
Всего поступило | 953 117,93 руб.
Всего потрачено | 0 руб.
Остаток средств | 18 217 921,75 руб.
Справочно: задолженность собственников в фонд капитального ремонта | 953 117,93 руб.
На остаток средств начисляются проценты по ставке 2,46%. Срок депозита – до 5 июня 2022 года.
Фонд капитального ремонта

## Slide 15: Планы на декабрь 2021 года
Инженерные системы | Клининг
Осуществим протоколирование основных показаний вводных распределительных устройств и индивидуального теплового пункта | Проведем обрезку камня при выезде из паркинга
Выполним чистку светильников на высоте свыше 2,5 м внутреннего освещения | Выполним удаление пыли из напольных конвекторов с помощью пылесоса
Проведем чистку светильников на высоте до 2,5 м. аварийного освещения | Осуществим посадку пихт для украшения входных групп
Выполним чистку электродвигателей | Выполним уборку в индивидуальном тепловом пункте
Проведем чистку всех узлов системы горячего водоснабжения | Регулярная уборка снега на территории Жилого комплекса
Проведем визуальную проверку наличия заземления системы противодымной защиты | 

## Slide 16
https://uk-vd.ru/
info@uk-vd.ru
+7 (495) 940-55-55