## Slide 1: Отчёт о проведённых работах в ЖК Воробьев дом
Август 2021 года

## Slide 2
Уважаемые жильцы и собственники помещений!
Мы подготовили для вас краткий отчет о выполненных УК Воробьев дом работах в ЖК Воробьев дом за август 2021 года.
Ваши пожелания и предложения по обслуживанию ЖК просим направлять: на почту info@uk-vorobievdom.ru, по телефону + 7 (495) 940-55-55 или через мобильное приложение «Домиленд».
С заботой о вас,
УК Воробьев дом

## Slide 3
Провели покраску скамеек (4 шт.)
Работы по благоустройству

## Slide 4
Устранены сколы стены на этаже № -1 в подъезде № 2
Работы по благоустройству

## Slide 5
Произвели ремонт и замене плитки (30 плиток)
Работы по благоустройству

## Slide 6
Выполнили посев газона на склоне во внутреннем дворе (120 м2)
Работы по благоустройству

## Slide 7
Провели работы по замене разбившихся зеркальных пано в подъезде № 2 (5 шт.)
Работы по благоустройству

## Slide 8
Установили информационные стенды на этажах № -1 в подъездах №№ 1, 2, 3
Работы по благоустройству

## Slide 9
Установлены информационные таблички «ЖК Воробьев дом» (2 шт.)
Работы по благоустройству

## Slide 10
Продолжаем выполнять защиту мест общего пользования на время проведения ремонтных работ в помещениях собственников. Постелен линолеум в местах проведения ремонтных работ (4 коридора)
Работы по благоустройству

## Slide 11
Заменили входную дверь в зоне разгрузки
Работы по текущему ремонту

## Slide 12: Вывоз мусора
 | 2021 | в т.ч. август 2021
Бытовой мусор | 482,79 м3 | 36 м3
в т.ч. ТБО | 12,59 м3 | 3,2 м3
Строительный мусор | 411,2 м3 | 13,6 м3
Всего | 906,58 м3 | 52,8 м3
Утилизация элементов питания | 0 | 0
Организовали ежедневный сбор и вывоз хозяйственно-бытовых отходов. Ведём раздельный сбор мусора. Строительный мусор вывозится по отдельным заявкам.

## Slide 13
Завершили подготовку к зимнему отопительному сезону, подготовили документы и подали их во все инстанции
Приняли участие в комиссии застройщика и получили его согласие на замену лопнувших стеклопакетов за счет генподрядчика
Заменили двигатель станции повышения давления для холодного водоснабжения
Провели ремонтно-восстановительные работы по вытяжной вентиляции в подъезде № 3
Прочистили обратные клапаны дренажной напорной канализации на этаже № -2 автостоянки
Заменили вышедшие из строя приводы огнезащитных клапанов в система пожарной защиты (всего 5 шт.)
Инженерно-техническое обеспечение

## Slide 14
Тип заявки | 2021 | в т.ч. август 2021
Пропуск | 1 183 | 108
Диспетчерская служба (в т. ч. аварийные заявки) | 357 | 36
Всего | 1 540 | 144
За август 2021 года выполнили 141 заявку через систему «Домиленд»
Работа с заявками

## Slide 15: Аварийные заявки
Дата и время | Помещение | Содержание заявки | Принятые меры | Информация о привлечении 3-х лиц | Выполнение заявки
21.08.2021 11:00 | кв. 204 | Протечка в коридор через примыкание пеноблоков и бетонной несущей стены в результате разрыва дренажного трубопровода от кондиционера. | Восстановили целостность дренажного трубопровода от кондиционера. Подтянули хомут и вставили в отвод дренажной канализации гофрированный шланг. | Диспетчер | 21.08.2021 11:30
24.08.2021 16:00 | ЖК ВД | Пропадание интернета. | Интернет-провайдер восстановил оптоволокно. |  | 25.08.2021 14:40
29.08.2021 09:30 | К-3, лифт-А. | Лифт не работает. Ошибка FATL. Вызвали аварийную службу SHINDLER. Заявка № 91530. | Устранили программный сбой. | Механик | 29.08.2021 12:05

## Slide 16: Услуги консьержей
График работы: ежедневно 9:00-21:00 |  | 
 | 2021 год | в т.ч. август 2021 года
Всего выполнено заявок (сопровождение гостей, прием заказов и т.д.) | 11 713 | 1 335
За истекший период консьержи стремились создать комфортные условия для жильцов ЖК Воробьев дом: оказывали помощь в принятии заказов, корреспонденции и сопровождали гостей.

## Slide 17: Уборка здания и территории
Вид уборки | Место уборки
Провели протирку технических дверей в паркинге (68 шт.) | паркинг (-1, -2)
Восстановили разметку и окраску пола около входов в холл на этажах №№ -1, -2 | паркинг
Выполнили протирку остекления входных групп тамбуров (кроме холла) | подъезды №№ 1, 2, 3
В августе выполнили следующие работы (кроме ежедневных работ):

## Slide 18: Мероприятия в связи с пандемией COVID-19
Ведем работы по обработке поверхностей дезинфицирующими средствами: 2 раза в день.
В рамках регулярной уборки используем дезинфицирующее средство.
Ежедневно проводим осмотр сотрудников и измеряем температуру тела. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты (маски и перчатки).

## Slide 19
Август 2021 года | 
Остаток средств на начало периода | 15 581 436 руб.
Всего поступило | 585 471 руб.
Всего потрачено | 0 руб.
Остаток средств | 16 166 907 руб.
Справочно: задолженность собственников в фонд капитального ремонта | 1 356 042 руб.
На остаток средств начисляются проценты по ставке 2,46%. Срок депозита – до 5 июня 2022 года.
Фонд капитального ремонта

## Slide 20: Планы на сентябрь 2021 года
Инженерные системы | Клининг | Уход за декоративными растениями и газоном
Устраним загрязнения электрощитов (щиты силовые, автоматики и освещения) | Проведем влажную уборку светопрозрачных конструкций с внутренней и наружной стороны с использованием спец. средств для мытья окон, а также влажную уборку окон с внутренней стороны с применением спец. средств | Проведем посадку туй (130 шт.)
Выполним замену ламп накаливания, а также замену/ремонт розеток и выключателей внутреннего освещения | Осуществим удаление пыли из напольных конвекторов с помощью пылесоса | Выполним стрижку и формирование живой изгороди (кизильник блестящий 210 шт.)
Проведем чистку светильников аварийного освещения (эвакуационные выходы) на высоте до 2,5 м | Выполним протирку светильников и радиаторов на лестницах, а также остекления козырьков | Проведем стрижку санитарную и декоративную хвойных растений (60 шт.)
Выполним чистку электродвигателей (вентиляторов, насосов, исполнительных механизмов и приводов) | Проведем влажную уборку мусорокамер на высоте выше 2 м. и проливку трапов с дез. средством | Выполним подкормку подзимнюю РК и влагозарядковый полив всех декоративно-лиственных и хвойных растений
Прочистим все узлы системы горячего водоснабжения | Окрасим люки и колодцы, а также стойки и основания шлагбаумов | Произведем обработку бровок газона
Проведем восстановление тепловой изоляции | Проведем сухое удаление пыли с трубопроводов и ПК в паркинге | Осуществим землевание газона

## Slide 21
https://uk-vorobievdom.ru/
info@uk-vorobievdom.ru
+7 (495) 940-55-55